| Kábelek szigetelés ellenállás mérés jegyzőkönyv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mérés helye: |  |  |  |
| Mérést végezte: Beosztás: Végzettség/bizonyítványszám: |  | Műszer típusa: Gyári szám: Kalibrálási adatok: |  |
| Alkalmazott szabványok: MSZ 13207:2020 MSZ 1585:2016 | Megjegyzések, jelmagyarázat stb. A minősítést 2020-tól a gyártói adatok alapján kell elvégezni többerű kábelek esetében. A 13207:2020 szerint kábelnek csak olyan vezetéket lehet tekinteni, amelynek névleges feszültsége legalább 1 kV, önállóan földbe fektethető és ez fel van tüntetve rajta! |  |  |
| VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA –MINŐSÍTÉS |  |  |  |

| Kábel típusa: (erenként árnyékolt – radiális– 4 eres) |  | l[km]: |  | n: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kábelszakasz jele: | R [MΩ] |  | Rszám [MΩ*km] |  | Minősítés |
| L1 – árnyékolás |  |  |  |  |  |
| L2 – árnyékolás |  |  |  |  |  |
| L3 – árnyékolás |  |  |  |  |  |
| PEN – árnyékolás |  |  |  |  |  |

| Kábel típusa: (nem radiális 4 eres árnyékolt) |  | l[km]: |  | n: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kábelszakasz jele: | R [MΩ] |  | Rszám [MΩ*km] |  | Minősítés |
| L1 – L2, L3, PEN, árnyékolás |  |  |  |  |  |
| L2 – L1, L3, PEN, árnyékolás |  |  |  |  |  |
| L3 – L1, L2, PEN, árnyékolás |  |  |  |  |  |
| PEN – L1, L2, L3, árnyékolás |  |  |  |  |  |

| Kábel típusa: (5 eres nem árnyékolt) |  | l[km]: |  | n: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kábelszakasz jele: | R [MΩ] |  | Rszám [MΩ*km] |  | Minősítés |
| L1 – L2, L3, N, PE |  |  |  |  |  |
| L2 – L1, L3, N, PE |  |  |  |  |  |
| L3 – L1, L2, N, PE |  |  |  |  |  |
| N – L1, L2, L3, PE |  |  |  |  |  |
| PE – L1, L2, L3, N |  |  |  |  |  |

| Kábel típusa: (1 eres nem árnyékolt – 5 ér) |  | l[km]: |  | n: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kábelszakasz jele: | R [MΩ] |  | Rszám [MΩ*km] |  | Minősítés |
| L1 |  |  |  |  |  |
| L2 |  |  |  |  |  |
| L3 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| PE |  |  |  |  |  |

| Dátum: | Aláírás: |
| --- | --- |