| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SELV/PELV/VILLAMOS ELVÁLASZTÁS VÉDELMI MÓDOK JEGYZŐKÖNYV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mérést végezte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mérésnél alkalmazott műszer adatai: |  |  |  |  |  |  |
| Név: Végzettség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Típus: Gyári szám: Kalibrálási adatok: |  |  |  |  |  |  |
| Jelmagyarázat: SELV: Védelmi mód – SELV törpefeszültség (Mód oszlopban) PELV: Védelmi mód – PELV törpefeszültség (Mód oszlopban) FELV: Function Extra Low Voltage (Mód oszlopban) VIEL: Védelmi mód – Villamos elválasztás (Mód oszlopban) Pr: primer; Sz: szekunder; T: Test Szv: villamosan összekötött szekunder vezetők Akt: villamosan összekötött aktív vezetők (L1,2,3, N) Tr: transzformátor; Elekt: elektronikus előtét (Tápforrás típusa) |  |  |  |  |  | Tápegység megfelelőségre utaló jelölés: - EN 61558-2-6: biztonsági szigetelőtranszformátor (MSZ 9229 is) - EN 61558-2-6-tal egyenértékű tápforrás - KIF hálózattól független (pl. elektrokémiai, napelem, aggregátor) - Elektronikus tápegység Kielégítő: kimeneti kapcsokon max. UL biztosított belső hiba esetén U-nagyobb: UL-nél nagyobb U, de aktív részek érintése vagy aktív rész – test közötti hiba esetén UL vagy előírt értékek alá csökken (3000 Ohmos ellenállású U mérővel U ≤ UL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megjegyzések, stb: |  |  |  |
| Ssz. | Áramkör |  |  |  | Tápforrás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vezetékezés |  | Minősítés |
|  | Mód |  | Megnevezés |  | Típus |  | Helye |  | Unévl [V] |  |  | Megfelelőségre utaló jelölés |  |  | Uü [V] |  | Rszig [MΩ] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pr | Sz |  |  |  |  |  |  | Szv-PE | Szv-Akt |  |
| Dátum: |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE – MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SELV/PELV/VILLAMOS ELVÁLASZTÁS VÉDELMI MÓDOK JEGYZŐKÖNYV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz. | Áramkör |  |  |  | Tápforrás |  |  |  |  |  |  |  | Vezetékezés |  | Minősítés |
|  | Mód |  | Megnevezés |  | Típus | Helye | Unévl [V] |  |  | Megfelelőségre utaló jelölés |  | Uü [V] | Rszig [MΩ] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pr | Sz |  |  |  |  | Szv-PE | Szv-Akt |  |
| Dátum: |  |  |  | Munkaszám: |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: |  |  |  |  |  |  |