NYILATKOZAT

Villamos hálózat, illetve berendezés kivitelezéséről

A vizsgálat oka, szükségessége: EPH-kiépítés csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezésen

MSZ HD 60364-4-41:2018; MSZ HD 60364-5-54:2012; 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet alapján

_________________________	_________________________

Felhasználó neve:	Felhasználói azonosító

Felhasználási hely címe:

ir. szám:	város/község:	utca	házszám	em/fsz., ajtó	hrsz.

A gázcsőrendszerre épületen belül rákötött gázkészülékek

| Gázkészülék azonosító adatai | Gázkészülék helye | PE vezető csatlakoztatva |  | Gázbekötő vezeték |  | A felhasznált flexibilis cső vezetőképessége |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | igen | nem | fix | flexi | Gyárilag szavatolt | Egyedi átkötés (mm2) |

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentnevezett felhasználási helyen létesített gázhálózat, az ahhoz csatlakoztatott gázfogyasztó készülékek, valamint a felhasználási hely áramütés elleni védelmét felülvizsgáltam. Megállapítottam, hogy azok áramütés elleni védelme megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, amelyet a mellékelt érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvvel, MINŐSÍTŐ IRAT-tal igazolok.

Az alkalmazott áramütés elleni védelemhez kapcsolódó információk (nem kívánt rész áthúzandó):

- Áramütés elleni védelmi mód: TN rendszer (nullázás)

- Kiegészítő védelem, áramvédő kapcsoló (ÁVK)

- Az EPH hálózat – a védővezetős érintésvédelmi mód részeként – kiépítésre került

- A gáz csatlakozóvezeték és a gáz fogyasztói vezeték, a gázmérő helyénél megfelelő keresztmetszetű vezetékkel át van hidalva.

- A felhasználási hely áramütés elleni védelemének megfelelőségét igazoló érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyvet, MINŐSÍTŐ IRAT-ot mellékeltem.

- A villamos reteszelést a(z) _________________________________ gázfogyasztó készülék és a(z) _________________________________ szellőztető berendezés/gázfogyasztó készülék között kialakítottam.

- A gázkészülékek villamos csatlakoztatását befejeztem, azokat feszültség alá helyeztem

- A gázvezeték – fő-földelőkapocs közti folytonosságot az összes készüléknél ellenőriztem

- Fő-földelőkapocs helye: Lakáselosztó

Áram-védőkapcsoló vizsgálata:

| In [A] | IΔn [mA] | Un [V] | Típus | IΔn [mA] | t [s] | Működési próba | Szemrevételezés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |

Villamos szerelésre feljogosító képesítés:

ÉV/VBF felülvizsgáló végzettséget igazoló okirat száma:

Kelt:	Bélyegző	Cégszerű aláírás