//MEGNEVEZÉS//

Megrendelő:

Telephely címea:

Gyártó - típus:

Gyári szám / Leltári számb:

Érintésvédelmi osztály:

a A legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel tájékoztatást kell nyújtani, ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják – 10/2016. (IV. 5) NGM rendelet 18. § (4).

b Adattábla hiánya esetén az eszköz leltári szám alapján is beazonosítható

10/2016. (IV. 5) NGM RENDELET SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT	NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja: szemrevételezés.

40/2017. (XII. 4) NGM RENDELET SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT	NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja: szemrevételezés.

MSZ 4851-5:1991 SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT	NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja:

- szemrevételezés

- szigetelés ellenállás mérés

| R [MΩ]c | Minősítés |
| --- | --- |

A vizsgálatnál használt műszer adatai:

Típus:	Gyári szám: 	Kalibrálás éve:

c A mérés I. év osztályú készülék esetén a rövidre zárt aktív vezetők és a TEST, II. év osztályú készülék esetén az aktív vezetők és a burkolat között történt a készülék feszültségmentes de bekapcsolt állapotában.

MINŐSÍTÉS

A VIZSGÁLT VILLAMOS SZERKEZET AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK TEKINTETÉBEN HASZNÁLATRA

ALKALMAS	NEM ALKALMAS

A következő vizsgálat legközelebbi határideje: a jegyzőkönyvön szereplő dátumhoz képest egy éven belül. FONTOS: Amennyiben az eszközön bármilyen javítást végeznek, az eszköz sérül vagy a biztonságos használatra való alkalmatlanság veszélye felmerül a műszaki követelmények szerinti vizsgálatokat el kell végezni - az eszköz használata csak a megfelelőség után engedélyezhető.

VONATKOZÓ TERMÉKSZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZÉST A JEGYZŐKÖNYV NEM TARTALMAZ

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

| Jelmagyarázat: MF – megfelelő; NEM – nem felel meg; NA – a vizsgálat nem alkalmazható. |  |
| --- | --- |
| A villamos szerkezet | Minősítés |
| Megfelel a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján), és nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Adattábla hiányában a beazonosítás leltári szám alapján történt. |  |
| Csatlakozó vezeték | Minősítés |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Dugaszoló villa | Minősítés |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Az érintésvédelmi osztálynak megfelelő |  |
| I. év. osztályú szerkezet esetében PE csatlakozási lehetőség adott |  |
| II. év osztályú szerkezet esetében PE csatlakozás nincsen |  |
| Burkolat | Minősítés |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Burkolat rögzítő csavarok hiánytalanul megvannak |  |
| Kapcsoló | Minősítés |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Méréses vizsgálatok | Minősítés |
| Szigetelés ellenállás mérés |  |
| I. év. osztályú szerkezet esetében PE – burkolat összes része folytonos |  |
| II. év osztályú szerkezet esetében PE csatlakozás nincsen galvanikus kapcsolatban a burkolattal |  |

FELTÁRT HIBÁK JEGYZÉKE