//MEGNEVEZÉS//

- Megrendelő:

- Telephely címea:

- Gyártó - típus:

- Gyári szám / Leltári számb:

- Érintésvédelmi osztály:

- Tápforrás típusa:

  - Transzformátor

  - Transzformátorral megegyező biztonságú tápforrás

  - Villamos hálózattól független (elektrokémiai, napelem, generátor)

  - Elektronikus tápegység

- Transzformátor típusa:

  - Biztonsági

  - Egyszerű elválasztásc

- Áramütés elleni védelmi mód:

a A legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel tájékoztatást kell nyújtani, ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják – 10/2016. (IV. 5) NGM rendelet 18. § (4).

b Adattábla hiánya esetén az eszköz leltári szám alapján is beazonosítható

c Egyszerű elválasztású tápforrás csak villamos elválasztás védelmi mód esetén engedélyezett

10/2016. (IV. 5) NGM RENDELET SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT	NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja: szemrevételezés.

40/2017. (XII. 4) NGM RENDELET SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT	NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja: szemrevételezés.

MSZ 4851-5:1991 SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT	NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja:

- szemrevételezés

- szigetelés ellenállás mérés

MINŐSÍTÉS

A VIZSGÁLT TÁPFORRÁS AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK TEKINTETÉBEN HASZNÁLATRA

ALKALMAS	NEM ALKALMAS

A következő vizsgálat legközelebbi határideje: a jegyzőkönyvön szereplő dátumhoz képest egy éven belül. FONTOS: Amennyiben szerkezeten bármilyen javítást végeznek, a szerkezet sérül vagy a biztonságos használatra való alkalmatlanság veszélye felmerül a műszaki követelmények szerinti vizsgálatokat el kell végezni – a szerkezet használata csak a megfelelőség igazolása után engedélyezhető.

VONATKOZÓ TERMÉKSZABVÁNY SZERINT ELLENŐRZÉST A JEGYZŐKÖNYV NEM TARTALMAZ

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

| Jelmagyarázat: MF – megfelelő; NEM – nem felel meg; NA – a vizsgálat nem alkalmazható. |  |
| --- | --- |
| A villamos szerkezet | Minősítés |
| Megfelel a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján), és nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Adattábla hiányában a beazonosítás leltári szám alapján történt. |  |
| A transzformátor megfelel az MSZ HD 60364-4-41 villamos elválasztás védelmi mód követelményeinek |  |
| A transzformátor megfelel az MSZ HD 60364-4-41 védelem SELV/PELV védelmi mód követelményeinek |  |
| A transzformátor megfelel az MSZ 4851-5 villamos elválasztás védelmi mód követelményeinek |  |
| A transzformátor megfelel az MSZ 4851-5 védelem SELV/PELV védelmi mód követelményeinek |  |
| Csatlakozó vezeték | Minősítés |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Dugaszoló villa | Minősítés |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Az érintésvédelmi osztálynak megfelelő |  |
| I. év. osztályú szerkezet esetében PE csatlakozási lehetőség adott |  |
| II. év osztályú szerkezet esetében PE csatlakozás nincsen |  |
| Dugaszoló aljzat |  |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Az érintésvédelmi osztálynak megfelelő |  |
| Nem csatlakoztatható más feszültségszintű, illetve más védelmi módú dugaszolóaljzat |  |
| SELV és villamos elválasztás védelmi mód esetében PE csatlakozás nincsen |  |
| PELV védelmi mód esetében PE csatlakozási lehetőség adott |  |
| Burkolat | Minősítés |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Burkolat rögzítő csavarok hiánytalanul megvannak |  |
| Kapcsoló | Minősítés |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Méréses vizsgálatok | Minősítés |
| Szigetelés ellenállás mérés |  |
| I. év. osztályú szerkezet esetében PE – burkolat összes része folytonos |  |
| II. év osztályú szerkezet esetében PE csatlakozás nincsen galvanikus kapcsolatban a burkolattal |  |

| Mérés helyea | R [MΩ]b | Minősítés |
| --- | --- | --- |
| Primer-Szekunder |  |  |
| Primer-Test |  |  |
| Szekunder-Test |  |  |

A vizsgálatnál használt műszer adatai:

Típus:	Gyári szám: 	Kalibrálás éve:

a II. év osztályú szerkezet esetén a mérés csak a primer-szekunder tekercsek között történt.

bA mérés I. év osztályú készülék esetén a rövidre zárt aktív vezetők és a TEST, II. év osztályú készülék esetén az aktív vezetők és a burkolat között történt a készülék feszültségmentes de bekapcsolt állapotában.